三菱PLC型号：:

型 号 功能说明
FX1N-60MR-001 输入点：36，24点继电器输出
FX1N-40MR-001 输入点：24，16点继电器输出
FX1N-24MR-001 输入点：14，10点继电器输出
FX1N-14MR-001 输入点：8，6点继电器输出
FX1N-60MR-D 输入点：36，24点继电器输出（直流供电）
FX1N-40MR-D 输入点：24，16点继电器输出（直流供电）
FX1N-24MR-D 输入点：14，10点继电器输出（直流供电）
FX1N-60MT-001 输入点：36，24点晶体管输出
FX1N-40MT-001 输入点：24，16点晶体管输出
FX1N-24MT-001 输入点：14，10点晶体管输出
FX1N-14MT-001 输入点：8，6点晶体管输出
FX1N-60MT-D 输入点：36，24点晶体管输出（直流供电）
FX1N-40MT-D 输入点：24，16点晶体管输出（直流供电）
FX1N-24MT-D 输入点：14，10点晶体管输出（直流供电）
FX1NC-16MT 输入点：8，8点晶体管输出
FX1NC-32MT 输入点：16，16点晶体管输出
FX1S-30MR-001 输入点：16，14点继电器输出
FX1S-20MR-001 输入点：12，8点继电器输出
FX1S-14MR-001 输入点：8，6点继电器输出
FX1S-10MR-001 输入点：6，4点继电器输出
FX1S-30MR-D 输入点：16，14点继电器输出（直流供电）
FX1S-20MR-D 输入点：12，8点继电器输出（直流供电）
FX1S-14MR-D 输入点：8，6点继电器输出（直流供电）
FX1S-10MR-D 输入点：6，4点继电器输出（直流供电）
FX1S-30MT-001 输入点：16，14点晶体管输出
FX1S-20MT-001 输入点：12，8点晶体管输出
FX1S-14MT-001 输入点：8，6点晶体管输出
FX1S-10MT-001 输入点：6，4点晶体管输出
FX1S-30MT-D 输入点：16，14点晶体管输出（直流供电）
FX1S-20MT-D 输入点：12，8点晶体管输出（直流供电）
FX1S-14MT-D 输入点：8，6点晶体管输出（直流供电）
FX1S-10MT-D 输入点：6，4点晶体管输出（直流供电）
FX1N-1DA-BD 1路D/A
FX1N-2AD-BD 2路A/D
FX1N-2EYT-BD 扩展板，2点晶体管输出
FX1N-4EX-BD 扩展板，3点输入
FX1N-8AV-BD 扩展板，8路电位器
FX1N-232-BD RS-232通讯板(1CH)
FX1N-422-BD RS-422通讯板(1CH)
FX1N-485-BD RS-485通讯板(1CH)
FX1N-CNV-BD 转换用接头
FX1N-EEPROM-8L PLC存储盒

型 号 功能说明
FX2N-128MR-001 输入点： 64，64 继电器输出
FX2N-80MR-001 输入点： 40，40 继电器输出
FX2N-64MR-001 输入点： 32，32 继电器输出
FX2N-48MR-001 输入点： 24，24 继电器输出
FX2N-32MR-001 输入点： 16，16 继电器输出
FX2N-16MR-001 输入点： 8，8 继电器输出
FX2N-80MR-D 输入点： 40，40 继电器输出 （直流供电）
FX2N-64MR-D 输入点： 32，32 继电器输出 （直流供电）
FX2N-48MR-D 输入点： 24，24 继电器输出 （直流供电）
FX2N-32MR-D 输入点： 16，16 继电器输出 （直流供电）
FX2N-128MT-001 输入点： 64，64点晶体管输出
FX2N-80MT-001 输入点： 40，40点晶体管输出
FX2N-64MT-001 输入点： 32，32点晶体管输出
FX2N-48MT-001 输入点： 24，24点晶体管输出
FX2N-32MT-001 输入点： 16，16点晶体管输出
FX2N-16MT-001 输入点： 8，8点晶体管输出
FX2N-80MT-D 输入点： 40，40点晶体管输出 （直流供电）
FX2N-64MT-D 输入点： 32，32点晶体管输出 （直流供电）
FX2N-48MT-D 输入点： 24，24点晶体管输出 （直流供电）
FX2N-32MT-D 输入点： 16，16点晶体管输出 （直流供电）
FX2NC-96MT 输入点： 48，48点晶体管输出
FX2NC-64MT 输入点： 32，32点晶体管输出
FX2NC-32MT 输入点： 16，16点晶体管输出
FX2NC-16MT 输入点： 8，8点晶体管输出
FX2N-48ER 输入点：24，24 继电器输出
FX2N-48ET 输入点：24，24点晶体管输出
FX2N-32ER 输入点：16，16 继电器输出
FX2N-32ET 输入点：16，16点晶体管输出
FX2N-16EX 输入点：16
FX2N-16EYR 输入点：16 继电器输出
FX2N-16EYT 输入点：16点晶体管输出
FX2N-8ER 输入点：4，4 继电器输出
FX2N-8EX 输入点：8
FX2N-8EYR 输入点：8 继电器输出
FX2N-8EYT 输入点：8点晶体管输出
FX2NC-32EX 输入点：32
FX2NC-32EYT 输入点：32点晶体管输出
FX2NC-16EX 输入点：16
FX2NC-16EYT 输入点：16点晶体管输出
FX2NC-16EX-T 输入点：16
FX2NC-16EYR-T 输入点：8 继电器输出
FX2N-2AD 2通道A/D
FX2N-2DA 2通道D/A
FX2N-2LC 2通道温度控制
FX2N-4AD 4通道A/D
FX2N-4AD-PT 4通道温度输入，铂金电阻
FX2N-4AD-TC 4通道温度输入，热电耦
FX2N-4DA 4通道D/A
FX2N-5A 4 通道A/D, 1通道D/A
FX2N-8AD 8通道A/D
FX2N-1HC 1通道高速计数
FX2N-1PG-E 脉冲定位模块(1通道-100KHz)
FX2N-10GM 1轴位置控制单元
FX2N-10PG 脉冲定位模块(1通道-1MHz)
FX2N-20GM 2轴位置控制单元
E-20TP-E-SET0 编程器（FX2N-10GM 和 FX2N-20GM 用）
E-GM-200CAB 2 米电缆 连接伺服用
E-GMJ2-200CAB1A 2 米电缆 连接MR-J2伺服用
FX2N-1RM-E-SET 凸轮控制器
F2-720RSV RESOLVER
F2-RS-5CAB FX2N-RS-5CAB用电缆
FX2N-RS-5CAB 信号电缆（FX2N-1RM 和 F2-720RSV用）
FX-PCS-VPS/WIN-E 控制单元用编程软件
FX2N-16CCL-M CC-LINK主站模块
FX2N-16LNK-M REMOTE I/O SYSTEM通讯模块
FX2N-32ASI-M AS-INTERFACE通讯模块
FX2N-32CCL CC-LINK本地站模块
FX2N-64CL-M CC-LINK/LT模块
FX2N-20PSU 电源模块(24DC, 2A)
FX2N-232IF RS-232 通讯模块 (1 CH)
FX2N-CNV-IF 电缆适配器(FX2 TO FX2N)
FX2N-8AV-BD 8路电位器
FX2N-232-BD RS-232C通讯板
FX2N-422-BD RS-422通讯板
FX2N-485-BD RS-485通讯板
FX2N-CNV-BC 转换
FX2N-CNV-BD 转换适配器
FX2NC-232-ADP RS232 通讯模块
FX2NC-485-ADP RS485 通讯模块
FX2NC-CNV-IF 接口适配器

型 号 说 明
FX3U-128MR-ES-A BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 RELAY OUTPUTS
FX3U-80MR-ES-A BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS
FX3U-64MR-ES-A BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS
FX3U-48MR-ES-A BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS
FX3U-32MR-ES-A BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS
FX3U-16MR-ES-A BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 RELAY OUTPUTS
FX3U-80MR-DS BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-64MR-DS BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC) 　
FX3U-48MR-DS BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-32MR-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-16MR-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-128MT-ES-A BASE UNIT WITH 64 INPUTS/64 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-80MT-ES-A BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-64MT-ES-A BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-48MT-ES-A BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-32MT-ES-A BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-16MT-ES-A BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-80MT-DS BASE UNIT WITH 40 INPUTS/40 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-64MT-DS BASE UNIT WITH 32 INPUTS/32 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-48MT-DS BASE UNIT WITH 24 INPUTS/24 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-32MT-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3U-16MT-DS BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS (DC)
FX3UC-32MT-LT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U-232-BD RS-232C SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-422-BD RS-422 SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-485-BD RS-485 SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-CNV-BD FX3U MODULE TRANSFORM UNIT
FX3U-USB-BD USB COMMUNICATION PORT (FOR ALL FX SERIES PLC)
FX3U-2HSY-ADP 2 CHANNELS PULSE TRAIN OUTPUT
FX3U-4AD-ADP 4 CHANNELS A/D
FX3U-4AD-PT-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, PT TYPE
FX3U-4AD-TC-ADP 4 CHANNELS TEMPERATURE INPUTS, THERMAL COUPLE TYPE
FX3U-4DA-ADP 4 CHANNELS D/A
FX3U-4HSX-ADP 4 CHANNELS HIGH SPEED COUNTER
FX3U-232ADP RS232 COMMUNICATION MODULE
FX3U-485ADP RS485 COMMUNICATION MODULE
FX3U-1PSU-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3U SERIES
FX3U-4AD 4 CHANNELS A/D
FX3U-4DA 4 CHANNELS D/A
FX3U-7DM DISPLAY PANEL
FX3U-7DM-HLD DISPLAY PANEL HOLDER
FX3U-20SSC-H 2 CHL SSC-NET MODULE
FX3U-32BL BACKUP BATTERY FOR FX3UC CPU
FX3UC-1PS-5V DC 5V 1A POWER SUPPLY UNIT FOR FX3UC SERIES
FX3UC-4AD 4 CHANNELS A/D (16BIT)
-[存储卡] 　
FX3U-FLROM-16 16K FLASH ROM MEMORY CASSETTE
FX3U-FLROM-64 64K FLASH ROM MEMORY CASSETTE
FX3U-FLROM-64L 64K PLC PROGRAM TRANSFER UNIT

型 号 说 明
FX0N-40ER EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 RELAY OUTPUTS
FX0N-40ET EXTENSION UNIT WITH 24 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX0N-3A 2 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A
FX0N-30EC EXTENSION CABLE (30CM)
FX0N-65EC EXTENSION CABLE (60CM)
FX0N-32NT-DP PROFIBUS-DP INTERFACE UNIT
F2-40BL BACKUP BATTERY FOR FX CPU
FX-2PIF 2 TO 1 INTERFACE FOR FX-20P-E, DATA ACCESS UNIT AND FX PLC
FX-20P-ADP-KIT OFFLINE PROGRAMMING ADAPTOR
FX-20P-CADP UNIVERSAL ADAPTOR CABLE 0.3M
FX-20P-E-SET0 HANDY PROGRAMMING PANEL FOR FX0S,FX0N,FX2N SERIES CPU
FX-20P-RWM ROM WRITER FOR FX-20P-E
FX-485PC-IF RS232/RS485 CONVERTER
FX-USB-AW USB TO RS422 CONVERTER
GX-DEVELOPER-C PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - CHIN.
GX-DEVELOPER-E PROGRAM SOFTWARE, WINDOW VERSION (GPPW/LLT) - ENG.
SC-09 RS232/RS422 INTERFACE UNIT
FX-16E-TB TERMINAL BOX FOR 16 INPUTS
FX-32E-TB TERMINAL BOX FOR 32 INPUTS
FX-16EYR-TB TERMINAL BOX FOR 16 RELAY OUTPUTS
FX-16EYS-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRAIC OUTPUTS
FX-16EYT-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX-16EYT-H-TB TERMINAL BOX FOR 16 TRANSISTOR OUTPUTS, HIGH CURRENT
FX-16E-150CAB 1.5M CONNECTION CABLE
FX-16E-300CAB 3 M CONNECTION CABLE
FX-16E-500CAB 5 M CONNECTION CABLE
FX-16E-150CAB-R 1.5M CONNECTION CABLE
FX-16E-300CAB-R 3 M CONNECTION CABLE
FX-16E-500CAB-R 5 M CONNECTION CABLE
FX-EEPROM-4 4K EEPROM MEMORY CASSETTE
FX-EEPROM-8 8K EEPROM MEMORY CASSETTE
FX-EEPROM-16 16K EEPROM MEMORY CASSETTE
FX-EPROM-8 8K EPROM MEMORY CASSETTE
FX2N-ROM-E1 INVERTER INSTRUCTION CASSETTE
FX2NC-EEPROM-16 16K EEPROM MEMORY CASSETTE (FX2NC)

型 号 功能说明
Q00JCPU CPU，程序容量：8K 步
Q00CPU CPU，程序容量：8K 步
Q01CPU CPU，程序容量：14K 步
Q02CPU CPU，程序容量：28K 步
Q02HCPU CPU，程序容量：28K 步,高速
Q06HCPU CPU，程序容量：60K 步,高速
Q12HCPU CPU，程序容量：124K 步,高速
Q25HCPU CPU，程序容量：252K 步,高速
Q33B 电源 + CPU + 3个Q系列 I/O 插槽
Q35B 电源 + CPU + 5个Q系列 I/O 插槽
Q38B 电源 + CPU + 8个Q系列 I/O 插槽
Q312B 电源 + CPU + 12个Q系列 I/O 插槽
Q63B 电源 + 3个Q系列 I/O 插槽
Q65B 电源 + 5个Q系列 I/O 插槽
Q68B 电源 + 8个Q系列 I/O 插槽
Q612B 电源 + 12个Q系列 I/O 插槽
Q52B 2个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽)
Q55B 5个Q系列 I/O 插槽(无电源插槽)
Q61P 100-240VAC 输入 / 5VDC 6A 输出(以前的Q61P-A1和Q61P-A2之合成体)
Q62P 100-240VAC 输入 / 5VDC 3A，24VDC/0.6A 输出
Q63P 24VDC 输入 / 5VDC 6A 输出
Q64P 100-120/200-240VAC 输入 / 5VDC 8.5A 输出
QC05B 0.45m (1.48ft.)
QC06B 0.6m (1.96ft.)
QC12B 1.2m (3.93ft.)
QC30B 3m (9.84ft.)
QC50B 5m (16.4ft.)
QC100B 10m (32.8ft.)
Q6BAT 内存用电池
Q7BAT 大容量电池
Q7BAT-SET 大容量电池，带底座
Q6DIN1 DIN导轨安装适配器，用于Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
Q6DIN2 DIN导轨安装适配器，用于Q35B/Q65B
Q6DIN3 DIN导轨安装适配器，用于Q33B/Q63B
Q2MEM-1MBS SRAM 内存卡 容量：1M BYTES
Q2MEM-2MBS SRAM 内存卡 容量：2M BYTES
Q2MEM-2MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量：2M BYTES
Q2MEM-4MBF LINEAR FLASH 内存卡 容量：4M BYTES
Q2MEM-8MBA ATA 内存卡 容量：8M BYTES
Q2M2M-16MBA ATA 内存卡 容量：16M BYTES
Q2MEM-32MBA ATA 内存卡 容量：32M BYTES
Q2MEM-BAT Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用电池
Q2MEM-ADP 带标准PCMCIA接口的Q2MEM存储卡用的适配器
QX10 100-120VAC/7-8mA，16点
QX28 240VAC，8点
QX40 24VDC/4mA，共阳极，16点
QX40-S1 24VDC，共阳极，16点 (高速)
QX41 24VDC，共阳极，32点
QX41-S1 24VDC,共阳极，32点 (高速)
QX42 24VDC，共阳极，64点
QX42-S1 24VDC，共阳极，64点 (高速)
QX70 5-12VDC，共阴/阳极通用，16点
QX71 5-12VDC，共阴/阳极通用，32点
QX72 5-12VDC，共阴/阳极通用，64点
QX80 24VDC/4mA，共阴极，16点，端子排
QX81 24VDC/4mA，共阴极，32点，连接器
QX82 24VDC/4mA，共阴极，64点，连接器
QX82-S1 24VDC/4mA，共阴极，64点(高速)，连接器
QY10 240VAC/24VDC，16点，无保险丝
QY18A 240VAC/24VDC，2A，8点独立输出
QY22 240VAC/0.6A，16点，无保险丝
QY40P 12/24VDC，16点，带短路保护
QY41P 12/24VDC，32点，带短路保护
QY42P 12/24VDC，64点，带短路保护
QY50 12/24VDC，16点，带保险丝
QY68A 5-24VDC，8点，无保险丝
QY70 5/12VDC，16点，无保险丝
QY71 5/12VDC，32点，无保险丝
QY80 12/24VDC，16点，无保险丝
QY81P 12/24VDC ，32点，带短路保护
QH42P 24VDC 共阳极，输入：32点，输出：32点
QX48Y57 24VDC 共阳极 ，输入：8点，输出：7点
A6CON1 32点焊接型 (QX41/42，QY41P/42P)
A6CON2 32点无焊接型 (QX41/42， QY41P/42P)
A6CON3 32点扁平电缆型 (QX41/42，QY41P/42P)
A6CON1E 32点焊接型 (QX81，QY81P)
A6CON2E 32点无焊接型 (QX81，QY81P)
A6CON3E 32点扁平电缆型 (QX81，QY81P)
QI60 16点，响应时间：0FF-ON 0.2ms，ON-OFF 0.3ms 或更短
Q64AD A/D 转换模块：4 通道，电流/电压输入
Q68ADV A/D 转换模块：8 通道，电压输入
Q68ADI A/D 转换模块：8 通道，电流输入
Q62DA D/A 转换模块：2 通道，电流/电压输出
Q64DA D/A 转换模块：4 通道，电流/电压输出
Q68DAV D/A 转换模块：8 通道，电压输出
Q68DAI D/A 转换模块：8 通道，电流输出
Q64AD-GH A/D 转换模块：4 通道，电流/电压输入
Q62AD-DGH A/D 转换模块：2 通道，信息状态功能
Q62DA-FG D/A 转换模块：2 通道，电流/电压输出，输出监控
Q64RD 铂电阻输入模块：4 通道
Q64RD-G 铂电阻输入模块：4 通道（通道间隔离）
Q64TCTT 热电偶输入：4 通道，晶体管输出
Q64TCTTBW 热电偶输入：4 通道，晶体管输出，带断路检测
Q64TCRT 铂电阻输入：4 通道，晶体管输出
Q64TCRTBW 铂电阻输入：4 通道，晶体管输出，带断路检测
Q64TD 热电偶输入模块：4 通道
Q64TDV-GH 热电偶输入模块：4 通道，微电压输入
QD62 2 通道，200kpps，5/12/24VDC 输入，漏型输出
QD62D 2 通道，500kpps，差分输入，漏型输出
QD62E 2 通道，200kpps，5/12/24VDC 输入，源型输出
QD60P8-G 8通道，5/12至24VDC输入，输入过滤设定
QD75P1 1 轴, 集电极开路输出
QD75P2 2 轴, 集电极开路输出
QD75P4 4 轴, 集电极开路输出
QD75D1 1 轴, 差分输出
QD75D2 2 轴, 差分输出
QD75D4 4 轴, 差分输出
QD75M1 1 轴, SSCNET 兼容
QD75M2 2 轴, SSCNET 兼容
QD75M4 4 轴, SSCNET 兼容
QD70P4 4 轴, 脉冲串输出
QD70P8 8 轴, 脉冲串输出
QG60 用于 I/O 糟的空盖
QC30R2 用于个人计算机和 CPU 连接的 RS-232 电缆
Q6HLD-R2 防止RS-232连接线脱落的支架
A6RCON-R75 同轴总线用75欧姆终端电阻
Q6TA32 给32点 I/O 模块用, 0.5MM2 (AWG20)
Q6TA32-TOL 只用于Q6TA32 的工具
Q6TE-18S 用于16点输入输出 0.3~1.5mm2(AWG22~16)
QJ71E71-B2 以太网模块，10BASE-2
QJ71E71-B5 以太网模块，10BASE-5
QJ71E71-100 以太网模块，10BASE-T/10BASE-TX
QJ71LP21-25 MELSECNET/10H 模块，SI/QSI 光纤，双环
QJ71LP21S-25 MELSECNET/10H 模块，SI/QSI 光纤，双环，带外部供电功能
QJ71LP21G MELSECNET/10H 模块，50GI 光纤，双环
QJ71LP21GE MELSECNET/10H 模块，62.5GI 光纤，双环
QJ72LP25-25 MELSECNET/10H 模块，远程站 SI/QSI 光纤
QJ72LP25G MELSECNET/10H 模块，远程站 50GI 光纤
QJ72LP25GE MELSECNET/10H 模块，远程站 62.5GI 光纤
QJ71BR11 MELSECNET/10H 模块，75　同轴电缆, 单总线
QJ72BR15 MELSECNET/10H 模块，远程站 75 同轴电缆
Q80BD-J71LP21-2 MELSECNET/10H 模块，光纤
Q80BD-J71LP21G MELSECNET/10H 模块，SI/QSI/H-PC 光纤
Q80BD-J71BR11 MELSECNET/10H 模块，同轴电缆
QJ61BT11N CC-LINK 模块，主站/本地站
QJ61CL12 CC-LINK/LT，主站
QJ71C24N 串行 RS232C，1通道，RS422/485， 1通道
QJ71C24N-R2 串行 RS232C，2通道
QJ71C24N-R4 串行 RS422/485，2通道
QJ71WS96 Web服务器
QJ71CMO 内置调制解调器，1通道/RS232，1通道
QD51 智能通讯 RS232，2通道
QD51-R24 智能通讯 RS232，1通道，RS422/485，1通道
SW1IVD-AD51HP QD51 软件包
QJ71FL71 FL-NETWORK 模块，10BASE-5/10BASE-T
QJ71FL71-B2 FL-NETWORK 模块，10BASE-2
QJ71AS92 AS-I主站模块
A80BDE-J61BT11 使用PCI总线的计算机CC-LINK接口，主站/本地站
A80BDE-J61BT13 使用PCI总线的计算机CC-LINK接口，本地站
QC06B 0.6m (1.97ft.)
QC12B 1.2m (3.93ft.)
QC30B 3m (9.84ft.)
QC50B 5m (16.39ft.)
QC100B 10m (32.79ft.)